Република Србија / АП Војводина

Предшколска установа

„Драгољуб Удицки“

Број: 2573/17-05

Дана: 09.11.2017. године

К и к и н д а, Доситејева 43.

тел/факс: 0230/422-530 или 421-230

e-mail: dudicki@predskolskakikinda.edu.rs

ПИБ 101079643

Матични број: 08021023

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Предшколска установа „Драгољуб Удицки“

Доситејева 43,

23300 Кикинда

ПИБ 101079643

ЈАВНА НАБАВКА – Израда хидроизолације крова на дечијем  вртићу „Мики“

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 21/17

Новембар 2017. Године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 21/2017, 2573/17-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 21/2017, 2573/17-2, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – Израда хидроизолације крова на дечијем вртићу „Мики“

ЈН бр. 21 /2017

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3. |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4. |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 9. |
| IV | Критеријуми за доделу уговора | 14. |
| V | Обрасци који чине саставни део понуде | 15. |
| VI | Модел уговора | 40. |
| VII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 42. |

НАПОМЕНА: Ова конкурсна документација има укупно 49 (четрдесет и девет) страница.

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 21/2017 су радови – Израда хидроизолације крова на дечијем вртићу „Мики“ – Назив и ознака из ОРН: 45260000 - Радови на крову и други посебни грађевински занатски радови

45261420 - Радови на хидроизолацији

2. Партије

Набавка није обликована по партијама.

3. Врста оквирног споразума

Набавка се не спроводи ради закључења оквирног споразума.

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

|  | ОПИС РАДОВА | Јед. мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ |  |  |
| 1.1. | Демонтажа кровног покривача равног крова од ПВЦ мембране. Кровни покривач демонтирати заједно са пажљивим скидањем слојева до бетонског слоја за пад, како се исти не би оштетио. Кровни покривач је на крајевима уздигнут на бетонску атику крова приближно 25.0 цм. Позицијом предвидети вађење спојних средстава којима је причвршћен кровни покривач за бетонску атику. Висинска кота равног крова је на +3.35 м. Шут прикупити, спустити и утоварити на камион и одвести на депонију предвиђену за одлагање грађевинског отпада или на локацију коју одреди инвеститор. Обрачун по м2 кровног покривача. | м2 | 162 |
| 1.2. | Демонтажа опшивке бетонске атике крова. Опшивка је од поцинкованог лима, р.ш. 40.0 цм, опшивку пажљиво демонтирати ради поновне монтаже. Опшивку спустити са крова објекта и складиштити и заштити у кругу градилишта. Обрачун по м' елемента. | м' | 46 |
| 1.3. | Демонтажа вертикалног олука. Олук је од поцинкованог лима, димензија 10x10 цм, олук пажљиво демонтирати заједно са кукама ради поновне монтаже, складиштити и заштити у кругу градилишта. Обрачун по м' елемента. | м' | 3,5 |
| 1.4. | Демонтажа и вађење постојећег дотрајалог и трулог сливника на равном крову објекта димензија cca 10x10 цм. Шут прикупити и утоварити на камион и одвести на депонију предвиђену за одлагање грађевинског отпада или на локацију коју одреди инвеститор. Обрачун по ком елемента. | ком. | 2 |
| 2. | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |
| 2.1. | Поправка оштећене бетонске атике, ширине cca 15.0 цм и висине 50.0 цм. На местима где је бетонска атика оштећена или одломљена, неопходно је оштећени део очистити и поново избетонирати у оплати, како би се хидроизолациони премаз могао урадити и на бетонској атици. Обрачун по м' елемента. | м' | 10 |
| 2.2. | Поправка слоја за пад равног крова. Слој за пад је израђен од лаког, порозног гранулата, двокомпонентног керамзит бетона просечне дебљине 5.0 цм. Слабо пријањајући и трошни бетон се мора потпуно уклонити а површински недостаци (прслине и шупљине) морају бити потпуно отворене, за попуњавање користити искључиво одговарајуће производе поузданог произвођача (типа Sika „или одговарајући“ ). Пад је ка кровним сливницима у нагибу од 1%. Процењена површина за поправку је 20% од укупне површине равног крова. Стварна површина оштећеног слоја се утврђује након демонтаже кровног покривача. Обрачун по м2 површине. | м2 | 32,40 |
| 3. | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |
| 3.1. | Поправка постојеће (старе) хидроизoлације на бази битумена. На местима где се установи да је подлога подклобучена, звездасто засећи хидриозолацију, уклонити воду и оставити да се осуши. Након тога оштећено и засечено место поново залепити (на пример битуменским тракама ПОЛИФЛЕX ПФ4 произвођача ФИМ Кањижа“ или одговарајући“) тако да буде потпуно ојачано и водонепропусно. Уколико има прљавштине, исту очистити и евентуална оштећења санирати. Све радове изводити у складу са препорукама произвођача материјала. Постојећа хидроизолација на бази битумена је хидроиозолација ФИМ Кањижа „или одговарајућа“. Процењена површина за поправку је 20% од укупне површине равног крова. Стварна површина оштећене хидроизолације се утврђује након демонтаже кровног покривача. Обрачун по м2 површине. | m2 | 32,40 |
| 3.2. | Набавка и постављање једнокомпонентне, полиуретанске течне хидроизолационе мембране преко претходно припремљене суве подлоге равног крова (подлога је хидроизолација на бази битумена). Течну хидроизолацију нанети у основном слоју премаза од min 1 л/м2 (радити само док је премаз у течном стању), затим поставити филц са преклопом од минимално 5.0 цм (преклопи морају бити довољно навлажени да би се омогућило њихово везивање) и површину третирати ваљком док се филц потпуно не натопи основним премазом. Након што се слој довољно осуши тако да по њему може да се хода, површина крова се премазује другим - завршним слојем полиуретанске течне мембране у количини од min 0.75 л/м2. Премаз се може радити ваљком, четком или airless уређајима. Премаз је потребно нанети у отворе предвиђене за одвод атмосферске воде са равног крова. Техничке карактеристике полиуретанске течне мембране: радна температура -20 до +80°Ц, издужење при кидању 150% без ојачања и 20% са ојачањем, чврстоћа на затезање 4,5 N/mm2 без ојачања и 14 N/mm2 са ојачањем, хемијска база је једнокомпонентни ароматични полиуретан који се активира у контакту са влагом. Технички подаци су узети за производ Sikalastic - 614 а важи и било који други еквивалентан производ било ког другог произвођача (истих или бољих карактеристика), односно или одговара Односно „или одговарајући“ Обрачун по м2 површине. | m2 | 162 |
| 3.3. | Набавка и постављање једнокомпонентне, полиуретанске течне хидроизолационе мембране преко претходно припремљене суве подлоге (подлога је бетонска атика, коју је претходно потребно припремити, површину изравнати и очистити од прљавштине). Течну хидроизолацију нанети у основном слоју премаза од min 1 л/м2 (радити само док је премаз у течном стању), затим поставити филц са преклопом од минимално 5.0 цм (преклопи морају бити довољно навлажени да би се омогућило њихово везивање) и површину третирати ваљком док се филц потпуно не натопи основним премазом. Након што се слој довољно осуши тако да по њему може да се хода, површина крова се премазује другим - завршним слојем полиуретанске течне мембране у количини од min 0.75 л/м2. Премаз се може радити ваљком, четком или airless уређајима. Премаз је потребно преклопити за премазом на равном крову како би се добила водонепропусна "када". Техничке карактеристике полиуретанске течне мембране: радна температура -20 до +80°Ц, издужење при кидању 150% без ојачања и 20% са ојачањем, чврстоћа на затезање 4,5 N/mm2 без ојачања и 14 N/mm2 са ојачањем, хемијска база је једнокомпонентни ароматични полиуретан који се активира у контакту са влагом. Технички подаци су узети за производ Sikalastic - 614 а важи и било који други еквивалентан производ било ког другог произвођача (истих или бољих карактеристика). Односно “ или одговорајући.“ Обрачун по м2 површине. | м2 | 35 |
| 4. | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| 4.1 | Набавка и монтажа олучне вертикале од поцинкованог лима дебљине 0.55 мм. Димензије олучне вертикале 10x10 цм, вертикала треба да је без прелома (осим у доњем делу) и прикључује се у скупљач кишнице (водоскупљач). Позицијом обухватити израду обујмица за монтажу на зид. Обрачун м' израђеног олука. | м' | 3,75 |
| 4.2. | Набавка, израда и монтажа олучних скупљача кишнице (водоскупљача). Скупљачи кишнице су од поцинкованог лима дебљине 0.55 мм. Водоскупљачи су димензија 40x40x40 цм. У цену улазе и рукавци за везу са одводним цевима. Позицијом обухватити израду носача од флах гвожђа за монтажу на зид. Обрачун ком израђеног елемента. | ком | 1 |
| 4.3. | Монтажа претходно демонтираног вертикалног олука. Позицијом предвидети израду и замену оштећених обујмица од флах гвожђа. Обрачун по м' елемента. | м' | 3,5 |
| 4.4. | Монтажа претходно демонтиране опшивке бетонске атике крова. Обрачун по м' елемента. | м' | 46 |
| 5. | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| 5.1. | Набавка и постављање пароотпаривача браварске израде. Елемент мора бити компатибилан са хидроизолацијом и када се међусобно заваре формирају водонепропусни спој. Пароотпаривач се фиксира за слој за пад. Обрачун по комаду елемента. | ком | 3 |
| 6. | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |
| 6.1. | Набавка и уградња кровног сливника за одвод атмосферске воде са равног крова. Кровни сливник мора бити опремљен са заштитном решетком од нерђајућег челика ради скупљања лишћа а цев сливника се поставља кроз целу дебљину армиранобетонске плоче (дебљина плоче cca 15.0 цм). Уколико је потребно, позицијом предвидети проширење постојећег отвора за одвод (10x15 цм) и довођење армиранобетонске плоче у првобитно стање. Обрачун по комаду елемента. | ком | 2 |

Квалитети обезбеђивања: Гаранција за извршене радове – две године  од дана завршетка радова.

Рок извођења радова:7 календарских дана од дана увођења у посао

Место извођења радова:  вртић „Мики“, Београдска бр.11, 23300 Кикинда

III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); | ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); |  |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); |  |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време. подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). |  |

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ | Потврда НБС о броју дана неликвидности за период од 12 (дванаест) месеци пре објављивања Позива за подношење понуда. |
|  | Да нема неликвидности у периоду од 12 (дванаест) месеци пре објављивања Позива за подношење понуда. |  |
| 2. | ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ | Обилазак понуђачи потврђују прилагањем обрасца потврде о обиласку локације коју издаје наручилац. |
|  | Заинтересовани понуђачи морају обићи локацију где ће се изводити радови уз претходну најаву путем мејла: dudicki@predskolskakikinda.edu.rs Лице одговорно за спровођење понуђача је Владимир Радловић. Обилазак се може извршити 2 радна дана од дана објављивања конкурсне документације укуључујући и дан објављивања конкурсне документације . (09.11.2017 у периоду од 10:30 до 14 часова., 10.11.2017 у периоду од 9 до 14 часова) |  |

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу V ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из одговарајућег регистра.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- ДОДАТНИ УСЛОВИ

- Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ:

Потврда НБС о броју дана неликвидности за период од 12 (дванаест) месеци пре објављивања Позива за подношење понуда.

- Технички капацитет, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ:

Обилазак понуђачи потврђују прилагањем обрасца потврде  о обиласку локације коју издаје наручилац.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

- доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет стреници Агенције за привредне регистре -   www.apr.gov.rs)

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

- Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

- Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

V ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).

- Образац потврде о обиласку локације

(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку Израда хидроизолације крова на дечијем вртићу „Мики“, ЈН број 21/2017

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ................................................................................ [навести предмет јавне набавке]

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок испоруке |  |
| Гарантни период |  |
| Место и начин испоруке |  |

Датум 					              Понуђач

М.П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Р.Б. | НАЗИВ АРТИКЛА | ЈЕД. МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ | СТО-ПА (%) | ПДВ | УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Демонтажа кровног покривача равног крова од ПВЦ мембране. Кровни покривач демонтирати заједно са пажљивим скидањем слојева до бетонског слоја за пад, како се исти не би оштетио. Кровни покривач је на крајевима уздигнут на бетонску атику крова приближно 25.0 цм. Позицијом предвидети вађење спојних средстава којима је причвршћен кровни покривач за бетонску атику. Висинска кота равног крова је на +3.35 м. Шут прикупити, спустити и утоварити на камион и одвести на депонију предвиђену за одлагање грађевинског отпада или на локацију коју одреди инвеститор. Обрачун по м2 кровног покривача. | м2 | 162 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Демонтажа опшивке бетонске атике крова. Опшивка је од поцинкованог лима, р.ш. 40.0 цм, опшивку пажљиво демонтирати ради поновне монтаже. Опшивку спустити са крова објекта и складиштити и заштити у кругу градилишта. Обрачун по м' елемента. | м' | 46 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Демонтажа вертикалног олука. Олук је од поцинкованог лима, димензија 10x10 цм, олук пажљиво демонтирати заједно са кукама ради поновне монтаже, складиштити и заштити у кругу градилишта. Обрачун по м' елемента. | м' | 3,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Демонтажа и вађење постојећег дотрајалог и трулог сливника на равном крову објекта димензија cca 10x10 цм. Шут прикупити и утоварити на камион и одвести на депонију предвиђену за одлагање грађевинског отпада или на локацију коју одреди инвеститор. Обрачун по ком елемента. | ком. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Поправка оштећене бетонске атике, ширине cca 15.0 цм и висине 50.0 цм. На местима где је бетонска атика оштећена или одломљена, неопходно је оштећени део очистити и поново избетонирати у оплати, како би се хидроизолациони премаз могао урадити и на бетонској атици. Обрачун по м' елемента. | м' | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Поправка слоја за пад равног крова. Слој за пад је израђен од лаког, порозног гранулата, двокомпонентног керамзит бетона просечне дебљине 5.0 цм. Слабо пријањајући и трошни бетон се мора потпуно уклонити а површински недостаци (прслине и шупљине) морају бити потпуно отворене, за попуњавање користити искључиво одговарајуће производе поузданог произвођача (типа Sika „или одговарајући“ ). Пад је ка кровним сливницима у нагибу од 1%. Процењена површина за поправку је 20% од укупне површине равног крова. Стварна површина оштећеног слоја се утврђује након демонтаже кровног покривача. Обрачун по м2 површине. | м2 | 32,40 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Поправка постојеће (старе) хидроизoлације на бази битумена. На местима где се установи да је подлога подклобучена, звездасто засећи хидриозолацију, уклонити воду и оставити да се осуши. Након тога оштећено и засечено место поново залепити (на пример битуменским тракама ПОЛИФЛЕX ПФ4 произвођача ФИМ Кањижа“ или одговарајући“) тако да буде потпуно ојачано и водонепропусно. Уколико има прљавштине, исту очистити и евентуална оштећења санирати. Све радове изводити у складу са препорукама произвођача материјала. Постојећа хидроизолација на бази битумена је хидроиозолација ФИМ Кањижа „или одговарајућа“. Процењена површина за поправку је 20% од укупне површине равног крова. Стварна површина оштећене хидроизолације се утврђује након демонтаже кровног покривача. Обрачун по м2 површине. | m2 | 32,40 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Набавка и постављање једнокомпонентне, полиуретанске течне хидроизолационе мембране преко претходно припремљене суве подлоге равног крова (подлога је хидроизолација на бази битумена). Течну хидроизолацију нанети у основном слоју премаза од min 1 л/м2 (радити само док је премаз у течном стању), затим поставити филц са преклопом од минимално 5.0 цм (преклопи морају бити довољно навлажени да би се омогућило њихово везивање) и површину третирати ваљком док се филц потпуно не натопи основним премазом. Након што се слој довољно осуши тако да по њему може да се хода, површина крова се премазује другим - завршним слојем полиуретанске течне мембране у количини од min 0.75 л/м2. Премаз се може радити ваљком, четком или airless уређајима. Премаз је потребно нанети у отворе предвиђене за одвод атмосферске воде са равног крова. Техничке карактеристике полиуретанске течне мембране: радна температура -20 до +80°Ц, издужење при кидању 150% без ојачања и 20% са ојачањем, чврстоћа на затезање 4,5 N/mm2 без ојачања и 14 N/mm2 са ојачањем, хемијска база је једнокомпонентни ароматични полиуретан који се активира у контакту са влагом. Технички подаци су узети за производ Sikalastic - 614 а важи и било који други еквивалентан производ било ког другог произвођача (истих или бољих карактеристика), односно или одговара Односно „или одговарајући“ Обрачун по м2 површине. | m2 | 162 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Набавка и постављање једнокомпонентне, полиуретанске течне хидроизолационе мембране преко претходно припремљене суве подлоге (подлога је бетонска атика, коју је претходно потребно припремити, површину изравнати и очистити од прљавштине). Течну хидроизолацију нанети у основном слоју премаза од min 1 л/м2 (радити само док је премаз у течном стању), затим поставити филц са преклопом од минимално 5.0 цм (преклопи морају бити довољно навлажени да би се омогућило њихово везивање) и површину третирати ваљком док се филц потпуно не натопи основним премазом. Након што се слој довољно осуши тако да по њему може да се хода, површина крова се премазује другим - завршним слојем полиуретанске течне мембране у количини од min 0.75 л/м2. Премаз се може радити ваљком, четком или airless уређајима. Премаз је потребно преклопити за премазом на равном крову како би се добила водонепропусна "када". Техничке карактеристике полиуретанске течне мембране: радна температура -20 до +80°Ц, издужење при кидању 150% без ојачања и 20% са ојачањем, чврстоћа на затезање 4,5 N/mm2 без ојачања и 14 N/mm2 са ојачањем, хемијска база је једнокомпонентни ароматични полиуретан који се активира у контакту са влагом. Технички подаци су узети за производ Sikalastic - 614 а важи и било који други еквивалентан производ било ког другог произвођача (истих или бољих карактеристика). Односно “ или одговорајући.“ Обрачун по м2 површине. | м2 | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Набавка и монтажа олучне вертикале од поцинкованог лима дебљине 0.55 мм. Димензије олучне вертикале 10x10 цм, вертикала треба да је без прелома (осим у доњем делу) и прикључује се у скупљач кишнице (водоскупљач). Позицијом обухватити израду обујмица за монтажу на зид. Обрачун м' израђеног олука. | м' | 3,75 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Набавка, израда и монтажа олучних скупљача кишнице (водоскупљача). Скупљачи кишнице су од поцинкованог лима дебљине 0.55 мм. Водоскупљачи су димензија 40x40x40 цм. У цену улазе и рукавци за везу са одводним цевима. Позицијом обухватити израду носача од флах гвожђа за монтажу на зид. Обрачун ком израђеног елемента. | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Монтажа претходно демонтираног вертикалног олука. Позицијом предвидети израду и замену оштећених обујмица од флах гвожђа. Обрачун по м' елемента. | м' | 3,5 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Монтажа претходно демонтиране опшивке бетонске атике крова. Обрачун по м' елемента. | м' | 46 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Набавка и постављање пароотпаривача браварске израде. Елемент мора бити компатибилан са хидроизолацијом и када се међусобно заваре формирају водонепропусни спој. Пароотпаривач се фиксира за слој за пад. Обрачун по комаду елемента. | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка и уградња кровног сливника за одвод атмосферске воде са равног крова. Кровни сливник мора бити опремљен са заштитном решетком од нерђајућег челика ради скупљања лишћа а цев сливника се поставља кроз целу дебљину армиранобетонске плоче (дебљина плоче cca 15.0 цм). Уколико је потребно, позицијом предвидети проширење постојећег отвора за одвод (10x15 цм) и довођење армиранобетонске плоче у првобитно стање. Обрачун по комаду елемента. | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-А |  |
| ПДВ |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ОМ |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 9. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колони 10. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Израда хидроизолације крова на дечијем вртићу „Мики“, бр. 21/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке Израда хидроизолације крова на дечијем вртићу „Мики“, бр. 21/2017, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

- Понуђач испуњава све додатне услове дефинисане конкурсном документацијом.

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

(ОБРАЗАЦ 6)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке Израда хидроизолације крова на дечијем вртићу „Мики“,број 21/2017, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 7)

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Потврђујем да је дана ___________________2017. године, од стране понуђача предузећа______________________________________________

извршен обилазак локације  ради учешћа у поступку јавне набавке радова:

Израда хидроизолације крова на дечијем вртићу „Мики“

Обилазак локације извршили су овлашћени представници понуђача:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Датум:    ________ 2017.године                     М.П		        За Наручиоца

____________________________

НАПОМЕНА: ова потврда се прилаже уз понуду.

VI МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О извођењу радова на изради хидроизолације крова на дечијем вртићу „Мики“ у Кикинди

Закључен између:

Наручиоца Предшколска установа „Драголјуб Удицки“ Кикинда  са седиштем у Кикинди улица Доситејева 43, ПИБ:101079643  Матични број: 08021023

Број рачуна: 840-713761-23 Назив банке:Управа за јавна плаћања,

Телефон:0230/22-530 Телефакс:0230/22-530 кога заступа Владимир Радловић вд директор  (у даљем тексту: Наручилац)

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(удаљем тексту: …...............),

Основ уговора:

ЈН Број: 21/2017

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

1.Предмет уговора :

Предмет уговор је извођење радова на изради хидроизолације крова на дечијем вртићу „Мики“ у Кикинди, улица Београдска 11. који је у саставу Предшколске установе „Драгољуб Удицки“ у Кикинди.

Дечији вртић „Мики“ се налази на парцели број........... к.о. Кикинда.

Радови из става 1 овог члана произлазе из:

-Предмера радова Предшколске установе „Драгољуб Удицки“ Кикинда који је саставни део конкурсне документације за јавну набавку број 21/2017 од 09.11.2017.године.

-Понуде извођача радова број.................... од.................... која чини саставни део јавне набавке број 21/2017.

Радови на хидроизолацији ће се изводити у свему према предмеру радова, техничкој документацији и понуди  број ...................... од......................године, у складу са важећим прописима, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за ову врсту радова (даље објекат) и то за потребе Наручиоца посла а према понуди број................  од.................. године , која чини саставни део овог уговора а према јавној набавци мале вредности број 21/2017. од 09.11.2017.године.

2.Цена:

Уговорена вредност за изведене радове према понуди број.................... износи без ПДВ-а ..................................динара , односно...........................динара са ПДВ-ом.

Извођач ће радове изводити према важећим Законским прописима, нормативима и стандардима по јединичним ценама датим у понуди.

Извођач нема право на повећање уговорене цене из понуде број...................

3.Обавеза наручиоца и плаћање:

Наручилац се обавезује да обезбеди несметан почетак уговорених радова.

4.Рокови:

Извођач се обавезује да ће наручене радове извести у року од 7 календарских дана од дана увођења у посао. Дан увођења у посао ће се констаатовати у грађевинској књизи.

5.Обрачун и цена

Коначан вредност радова биће утврђена на основу стварно изведених радова путем грађевинске књиге, применом јединичних цена из усвојене понуде.

6.Надзор

Наручилац ће одредити лице које ће вршити стручни надзор над извођењем радова из тачке 1 овог Уговора о чему ће писмено извештавати извођача .

7.Гаранција

За изведене радове извођач даје гаранцију квалитета од 2 године од дана завршетка радова.

8.Примо-предаја радова

Примо-предаја извршених радова обавиће се комисијски о чему ће се сачинити записник који сачињавају Комисије Извођача и Извршиоца.

9.Остале обавезе наручиоца и извршиоца

Наручилац је обавезан да Извођачу обезбеди струју и воду за извођење радова као и просторије за смештај алата.

Извођач се обавезује да изведе све потребне мере заштите на раду као и заштиту од пожара.

Извођач се обавезује да по извршењу радова уклони сав отпадни материјал /шут и др/ који је настао као последица извођења радова.

10.Решавање спорова

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове који могу настати  настојати да реше споразумно.

У случају изостанка споразумног решења уговара се надлежност Привредног суда Зрењанин.

11.Завршне одредбе Уговора

Овај Уговор је заклјучен када га потпишу за то овлашћена лица.

Овај Уговор је сачињем у четири примеркаод којих свака страна добија по два примерка.

За извођача :                                                                                    За наручиоца :

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу:Предшколска установа „Драгољуб Удицки“, Доситејева број 43, 23300 Кикинда, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – Израда хидроизолације крова на дечијем вртићу „Мики“, ЈН бр.21/2017- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 17.11.2017.  до 10 часова.

Отварање је одмах, 15 минута након истека рока за подношење понуда (10:15h).

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац структуре понуђене цене (Образац 2);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;

- Модел уговора;

- Образац потврде о обиласку локације

3. ПАРТИЈЕ

Набавка није обликована по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Предшколска установа „Драгољуб Удицки“, Доситејева број 43, 23300 Кикинда,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радовa – Израда хидроизолације крова на дечијем вртићу „Мики“, ЈН бр.21/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радовa – Израда хидроизолације крова на дечијем вртићу „Мики“, ЈН бр.21/2017- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радовa – Израда хидроизолације крова на дечијем вртићу „Мики“, ЈН бр.21/2017- НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радовa – Израда хидроизолације крова на дечијем вртићу „Мики“, ЈН бр.21 /2017. - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу V ове конкурсне документације).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћење се врши уплатом на рачун понуђача.

Плаћање се врши  45 дана од дана достављања документа (фактуре) којом је потврђено извођење радова.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за извршене радове – две године  од дана завршетка радова.

9.3. Захтев у погледу рока извођења радова

Рок за извођење радова је 7 календарских дана од дана увођења у посао.

Место извођења радова – вртић „Мики“  Београдска 11, 23300 Кикинда

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке, испорука и сви додатни трошкови.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА

Не постоји таква документација.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: Предшколска установа „Драгољуб Удицки“, Доситејева 43, 23300 Кикинда или путем email-a: dudicki@predskolskakikinda.edu.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.21/2017. ”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail dudicki@predskolskakikinda.edu.rs или препорученом пошиљком са повратницом  на адресу наручиоца.Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; ............... [навести назив наручиоца]; јавна набавка ЈН .... [навести редни број јавне набавкe;.

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.