Република Србија / АП Војводина

Предшколска установа

„Драгољуб Удицки“

Број: 1895/17-05

Дана: 05.7.2017. године

К и к и н д а, Доситејева 43.

тел/факс: 0230/422-530 или 421-230

e-mail: dudicki@predskolskakikinda.edu.rs

ПИБ 101079643

Матични број: 08021023

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Предшколска установа „Драгољуб Удицки“

Доситејева 43,

23300 Кикинда

ПИБ 101079643

ЈАВНА НАБАВКА – Извођење радова на дечијем вртићу „Полетарац“

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 10/2017

Јул 2017. Године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 10/2017, 1895/17-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 10/2017, 1895/17-2, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – Извођење радова на дечијем вртићу  „Полетарац“

ЈН бр. 10 /2017

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3. |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4. |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 11. |
| IV | Критеријуми за доделу уговора | 17. |
| V | Обрасци који чине саставни део понуде | 18. |
| VI | Модел уговора | 50. |
| VII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 54. |

НАПОМЕНА: Ова конкурсна документација има укупно 61 (шездесет и једна) страница.

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 10/2017 су радови – Извођење радова на дечијем вртићу  „Полетарац“

Назив и ознака из ОРН: Грађевински радови - 45000000

2. Партије

Набавка није обликована по партијама.

3. Врста оквирног споразума

Набавка се не спроводи ради закључења оквирног споразума.

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

|  | ОПИС РАДОВА | Јед. мере | Количина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ |  |  |  |
| 1.1. | Демонтажа свих санитарних уређаја у санитарном чвору, заједно са батеријама за воду, сифонима. Тоалети, са водокотлићима, а умиваоници са батеријама и огледалима. Обрачун по комаду. |  |  |  |
|  | тоалети, са водокотлицима | ком |  | 7 |
|  | умиваоници , са батеријама и огледалима | ком |  | 8 |
| 1.2. | Обијање свих зидних керамичких плочица, заједно са малтером , у оба санитарна чвора и предпростору. Комплетан шут се одвози на депонију коју одреди надлежни орган, што улази у цену обрачун по m2 (16,30+5,77+7,69+1,20*10)*1,50=62,64 | m2 | 62,64 |  |
| 1.3. | Обијање свих подних керамичких плочица, заједно са подлогом , у оба санитарна чвора и предпростору. Комплетан шут се одвози на депонију коју одреди надлежни орган, што улази у цену обрачун по m2 15,90+1,80+2,94=20,64 | m2 | 20,64 |  |
| 1.4. | Демонтажа топлотног пода заједно са скидањем старе цементне кошуљице. Комплетан шут се одвози на депонију коју је одредио надлежни орган ,што улази у цену. Обрачун по m2. | m2 | 70,81 |  |
| 1.5. | Демонтажа свих прагова од паркета са одношењем на депонију, ширине прагова 45 cm. Обрачун по комаду. |  |  |  |
|  | Просечне дужине 100 | ком. | 5 |  |
|  | Просечне дужине 80 | ком. | 6 |  |
| 1.6. | Одбијање малтера са сокле. После одбијања очистити све фуге дубине до 2 cm. Површине опека очистити, остругати челином четком. Сав шут однети на депонију коју је одредио надлежни орган. Обрачун по m2. | m2 | 25 |  |
| 1.7. | Демонтажа свих дрвених ламперија са зидова висине 1,40 са одношењем ван објеката на депонију , коју је одредио надлежни орган. У цену улази демонтажа ламперије са комплетном подконструкцијом.Обрачун по m2 (25,00+29,00+30,80+10,20+5,55+0,94+5,4+3,5+5,20) *1,40=162,66 | m2 | 162,66 |  |
| 1.8. | Делимино лупање подне бетонске конструкције у санитарном чвору за особље због постављања подне решетке и повезивања са постојећом канализацијом. Шут однети на депонију коју је одредио надлежни орган што улази у цену. Ширина рова 50cm паушално | паушално |  |  |
| 1.9. | Демонтажа оштећених плафонских плочица од гипса у просторији јаслица које су оштећене поплавом, хаваријом. Обраун по m2. | m2 | 5 |  |
| 2. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |
| 2.1. | Набавка материјала и малтерисање зидова од опеке продужним малтером. Пре малтерисања зид очистити и испрскати цементним млеком Први слој, подлогу извести у продужном малтеру д=2cm, по завршетку га нарезати ради лакшег пријањања другог слоја. Потом нанети други слој са ситним и чистим песком. Омалтерисане површине морају бити равне и и глатке, без прелома и таласа , а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до "прегоревања" Обрачун по m2 20,0+(1,35*0,8+0,8*0,8)*2=23,44 | m2 | 23,44 |  |
| 2.2. | Набавка материјала и малтерисање сокле од опеке цементним малтером. Пре малтерисања зид очистити и испрскати цементним млеком Први слој, подлогу извести у продужном малтеру д=2цм, по завршетку га нарезати ради лакшег пријањања другог слоја. Потом нанети други слој са ситним и чистим песком. Омалтерисане површине морају бити равне и и глатке, без прелома и таласа , а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до "прегоревања" Обрачун по m2 | m2 | 25 |  |
| 3. | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |
| 3.1. | Набавка материјала и извођење двоструког премаза хидрофобним материјалом цала површине зида који се заштићује од влаге. Обухваћена је набавка материјала типа "teksaspenetrat ТPBБ-4ms, "ЕCО impragnir S Hemieko" или одговарајуће и извођење двоструког премаза према упутству произвођача. Очишћење фуге између опека испунити хидрофобном експандирајућом масом. Обрачун по m2 | m2 | 25 |  |
| 4. | СТОЛАРСКИ РАДОВИ- PVC СТОЛАРИЈА |  |  |  |
| 4.1. | Набавка и уградња дрвених врата,која су фабрички финално обојена белом бојом. Крила врата се израђују од сачастог панела d=42 mm.Штокове урадити од пуног чамованог дрвета ширине зида. Крила се каче на три вијане шарке. На вратима уградити ваљкасте розете и кваку. Цена садржи све потребне везане и спољне елементе неопходне за стабилну и трајну уградњу и све материјале за дихтовање зазора. Врата су снабдевена квалитетним оковом. Димензије 80/200 Обрачун по комаду | ком | 2 |  |
| 5. | MOЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |
| 5.1 | Скидање боје са унутрашњих врата хемијским путем и феном. Поступак понављати до потпуног скидања свих слојева старе боје. Потребно је то радити пажљиво да се не оштете ивице и профилација врата. дим врата 110/ 220, са стоком сирине 45 цм ком 3 дим врата 90/ 200, са стоком сирине 45цм ком 1 дим врата 80/ 200, са стоком сирине 45цм ком 4 дим врата 70/ 200, са стоком сирине 45цм ком 1 обрачун по m2 развијене ширине 1,10*2,20*2*3=14,52 0,9*2,00*2=3,60 0,8*2,00*4=6,40 0,7*2=1,4 0,45(2,20*2+1,00)*3=7,29 0,45(2,00*2+0,8)*6=12,96 укупно 45,36 | m2 | 46,18 |  |
| 5.2. | Бојење постојећих врата са којих је скинута боја пре бојења дрво брусити , очистити и нанети подлогу, потом нанети фирнајс са додатком уљане боје.Извршити гитовање, брушење и нанети основни слој уљане боје после сушења избрусити , гитом поправити по потреби и бојити емајл лаком. Бојење је у два тона Обрачун по m2 површине. | m2 | 46,18 |  |
| 5.3. | Набавка материјала и бојење унутрашњих зидова и плафона полудисперзионом бојом у два слоја. Претходно урадити глетовање старих зидова и плафона дисперзионим китом, површине избрусити и извршити импрегнацију . Зидови и плафони морају бити потпуно равни и глатки. Боја и тон по избору инвеститора, бојење у два тона. Обрачун по м2 плафони 319,59 зидови(39,80+48,00+57,33+70,81+72,67)*3,35=979,40 санитарни чвор (15,90+1,80+2,94+11,40+9,87+9,60)*1,30=54,39 трпезарија (33,59+12,56)*3,00=138,45 укупно 319,59+979,40+54,39+138,46=1491,83m2 | m2 | 1491,83 |  |
| 5.4 | Бојење уљаном лак бојом металне ограде терасе, металне капије и металне ограде на улазу у објекат са претходним предрадњама (скидање рђе бојење основном бојом) и лакирање уљаном бојом . обрачун по m2 (8,80+5,00)*1,00+1,10*2*1,5+1,55*2,20=13,80m 13,80+3,30+3,41=20,51 | m2 | 20,51 |  |
| 5.5. | Бојење уљаном лак бојом ливених радијатора специјалном бојом за радијаторе. Обрачун по m2 | m2 | 70 |  |
| 6. | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |
| 6.1. | Чишћење подлоге за постављање пода, после скидања постојећег винила у плочицама. Подлогу очистити од свих заостатака, креча, гипса и малтера и по потреби очистити одговарајућим разређивачем или водом. Потом извршити изравњање подлоге масом за изравњање тако да чврсто и трајно веже за подлогу. Нанета маса мора да има потребну отпорност на притисак. Подлогу брусити да постане потпуно глатка и равна. Обрачун по m2 | m2 | 70,81 |  |
| 6.2. | Набавка и монтажа хомогене винил подне облоге дебљине мин 2мм у ролни сирине 2,0 m са следећим техничким карактеристикама Тежина макс 3300 гр/ m2, погодан за употребу столица са точковима, IQ PUR заштита против хабања, мрља и прљавштине, постојаност боја мин 6 према ISO 105-B02 , анти бактеријски и антиалергијски, спорогоривост Bfl-sl према ISO 13501-1, антистатик, Винил под треба да задовољава стандарде ISO 9001 и 14 001. Обрачун по m2. | m2 | 70,81 |  |
| 6.3. | Набавка и постављање ПВЦ холкер заобљене лајсне по ободним зидовима . Постављање специјалним лепком. Обрачун по m1 58,30-1,0*3-0,8*6=50,50 | m1 | 112,82 |  |
| 7. | ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |
| 7.1. | Постављае Tarket Salsa hrast select паркета “ или одговарајућег „ од вишеслојног дрвета. Завршни слој је од храстовине а боју и тон бира инвеститор. Постојећи паркет нивелисати , поставити подлогу од филца. (таркофлекс подлога WE 3 mm) Паркет мора бити у три слоја, дебљина 14 mm, прва класа Лакиран proteko сјајним лаком. Постављање паркета је сувомонтажно Паркет има гаранцију 30 година. Обрачун по m2 39,80+48,00+57,33+72,62=217,75 | m2 |  | 217,75 |
| 7.2 | Постављање одговарајуће дрвене лајсне ширине 10 cm по обиму уз зидове где је паркет лајсна 60mm/23mm са копчама за постављање уз зид, тип лајсне омогућава постављање каблова поред зида, уз лајсну Обрачун по м1 25,78+29,50+30,80+34,51-1,0*3-0,8*6=112,82 | m1 | 112,82 |  |
| 8. | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |
| 8.1. | Постављање зидних керамичких плочица у лепку. Плочице I класе лепити у слогу фуга на фугу. Постављене плоцице морају бити равне и вертикалне. Плоцице фуговати и очистити пиљевином. Обрачун по m2 (16,30+5,77+7,69+1,20*10)*1,50=62,64 | m2 | 62,64 |  |
| 8.2. | Постављање свих подних керамичарских плочица заједно са малтером фуга на фугу. Плочице се постављају у паду према подној решетки. Обрачун по m2 15,90+1,80+2,94=20,64 | m2 | 20,64 |  |
| 9. | ГИПСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |
| 9.1. | Израда лаке преграде од гипс картонских плоча на алуминијумској подконструкцији. Облагање урадити гипс картонским плочама ГКФ 12,5мм. Саставе урадити бандаж тракама и глет масом. Маска за заштиту радијатора. Обрачун по m2 | m2 | 5 |  |
| 9.2. | Постављање нових гипсаних спуштених плафона Замена растер плоча 60/60 које су оштећене на постојећој алуминијумској подконструкцији . Саставе урадити бандаж тракама и глет масом. Обрачун по m2 | m2 | 5 |  |
| 10. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |
| 10.1 | Набавка и монтажа ПВЦ канализационе цеви за прикључење новог умиваоника за децу Ø 50 Обрачун по m1 | m1 | 2 |  |
| 10.2 | Набавка и монтажа ПВЦ канализационе цеви за нове подне решетке Ø 75 Обрачун по m1 | m1 | 3 |  |
| 10.3 | Набавка и монтажа хромираног подног сливника Ø 75 у санитарном чвору за особље Обрачун по комаду | ком | 1 |  |
| 10.4 | Набавка и монтажа ПВЦ пластичне водоводне цеви за прикључење новог умиваоника Обрачун по m1 | m1 | 3 |  |
| 10.5 | Набавка и монтажа нових WC шоља за децу са комплетним сифонима и водокотлићима и потребним прибором, даском вентилима за сваки WC Обрачун по комаду | ком | 5 |  |
| 10.6 | Набавка и монтажа кадице за купање беба из јаслица са комплетним прибором Обрачун по комаду | ком | 1 |  |
| 10.7 | Набавка и монтажа дечијих умиваоника са комплетним сифонима ,вентилима, хромираним посудама за сапун. Такође поставити комплет хромиране куке за пешкире, посуде за течни сапун, квалитетне полице (хромиране) и огледала изнад умиваоника Обрачун по комаду | ком | 6 |  |
| 10.8 | Набавка и монтажа нове WC шоље са комплетним сифонима, водокотлићем и потребним прибором, даском и вентилом | ком | 1 |  |
| 10.9 | Набавка и монтажа керамичког умиваоника са комплетним сифонима, вентилима, хромираним посудама за сапун. Такође поставити комплет хромиране куке за пешкире, посуде за течни сапун, квалитетне полице (хромиране) и огледалом изнад умиваоника Обрачун по комаду | ком | 1 |  |

Квалитети обезбеђивања: Гаранција за извршене радове – пет година  од дана завршетка радова.

Рок извођења радова:30 календарских дана од дана увођења у посао

Место извођења радова:  вртић „Полетарац“, Ђуре Јакшића 133, 23300 Кикинда

III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); | ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); |  |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); |  |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време. подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). |  |

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ | - Потврда НБС о броју дана неликвидности за период од 12 (дванаест) месеци пре објављивања Позива за подношење понуда. |
|  | - Да нема неликвидности у периоду од 12 (дванаест) месеци пре објављивања Позива за подношење понуда. |  |
| 2. | ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ | Обилазак понуђачи потврђују прилагањем обрасца потврде о обиласку локације коју издаје наручилац. Копија саобраћајних дозвола за возила Фотокопија полисе осигурања |
|  | Заинтересовани понуђачи морају обићи локацију где ће се изводити радови уз претходну најаву путем мејла: dudicki@predskolskakikinda.edu.rs Лице одговорно за спровођење понуђача је Владимир Радловић. Обилазак се може извршити 3 радна дана од дана објављивања конкурсне документације укуључујући и дан објављивања конкурсне документације у периоду од 11 до 15 часова. (5.7.2017, 6.7.2017., 7.7.2017) - У власништву једно теретно возило носивости до 3,5 тона |  |
| 3. | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ | - Фотокопија Обрасца пријаве на пензијско-инвалидско осигурање (Образац М) - Фотокопија уговора о раду Сертификат о подополагачким радовима |
|  | Минимум 5 стално запослених радника од којих је 1 сертификовани подополагач |  |

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу Vове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из одговарајућег регистра.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- ДОДАТНИ УСЛОВИ

- Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ:

Потврда НБС о броју дана неликвидности за период од 12 (дванаест) месеци пре објављивања Позива за подношење понуда.

-

- Технички капацитет, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ:

Обилазак понуђачи потврђују прилагањем обрасца потврде  о обиласку локације коју издаје наручилац.

Копија саобраћајних дозвола за возила

Фотокопија полисе осигурања

- Кадровски капацитет, услов под редним бројем 4. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ:

- Фотокопија Обрасца пријаве на пензијско-инвалидско осигурање (Образац М)

- Фотокопија уговора о раду

- Сертификат о подополагачким радовима

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

- доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет стреници Агенције за привредне регистре -   www.apr.gov.rs)

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

- Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

- Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

V ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).

- Образац потврде о обиласку локације

(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку Извођење радова на дечијем вртићу „Полетарац“, ЈН број 10/2017

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ................................................................................ [навести предмет јавне набавке]

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок испоруке |  |
| Гарантни период |  |
| Место и начин испоруке |  |

Датум 					              Понуђач

М.П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Р.Б. | НАЗИВ АРТИКЛА | ЈЕД. МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ | СТО-ПА (%) | ПДВ | УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Демонтажа свих санитарних уређаја у санитарном чвору,заједно са батеријама за воду, сифонима. Тоалети, са водокотлићима, а умиваоници са батеријама и огледалима. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тоалети, са водокотлицима | ком | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | умиваоници , са батеријама и огледалима | ком | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Обијање свих зидних керамичких плочица, заједно са малтером , у оба санитарна чвора и предпростору. Комплетан шут се одвози на депонију коју одреди надлежни орган, што улази у цену обрачун по m2 (16,30+5,77+7,69+1,20*10)*1,50=62,64 | m2 | 62,64 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Обијање свих подних керамичких плочица, заједно са подлогом , у оба санитарна чвора и предпростору. Комплетан шут се одвози на депонију коју одреди надлежни орган, што улази у цену обрачун по m2 15,90+1,80+2,94=20,64 | m2 | 20,64 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Демонтажа топлотног пода заједно са скидањем старе цементне кошуљице. Комплетан шут се одвози на депонију коју је одредио надлежни орган ,што улази у цену. Обрачун по m2. | m2 | 70,81 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Демонтажа свих прагова од паркета са одношењем на депонију, ширине прагова 45 cm. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Просечне дужине 100 | ком. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Просечне дужине 80 | ком. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Одбијање малтера са сокле. После одбијања очистити све фуге дубине до 2 cm. Површине опека очистити, остругати челином четком. Сав шут однети на депонију коју је одредио надлежни орган. Обрачун по m2. | m2 | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Демонтажа свих дрвених ламперија са зидова висине 1,40 са одношењем ван објеката на депонију , коју је одредио надлежни орган. У цену улази демонтажа ламперије са комплетном подконструкцијом.Обрачун по m2 (25,00+29,00+30,80+10,20+5,55+0,94+5,4+3,5+5,20)*1,40=162,66 | m2 | 162,66 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Делимино лупање подне бетонске конструкције у санитарном чвору за особље због постављања подне решетке и повезивања са постојећом канализацијом. Шут однети на депонију коју је одредио надлежни орган што улази у цену. Ширина рова 50cm паушално | паушално |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Демонтажа оштећених плафонских плочица од гипса у просторији јаслица које су оштећене поплавом, хаваријом. Обрачун по m2. | m2 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Набавка материјала и малтерисање зидова од опеке продужним малтером. Пре малтерисања зид очистити и испрскати цементним млеком Први слој, подлогу извести у продужном малтеру д=2cm, по завршетку га нарезати ради лакшег пријањања другог слоја. Потом нанети други слој са ситним ичистим песком. Омалтерисане површине морају бити равне и и глатке, без прелома и таласа , а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до "прегоревања" Обрачун по m2 20,0+(1,35*0,8+0,8*0,8)*2=23,44 | m2 | 23,44 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Набавка материјала и малтерисање сокле од опеке цементним малтером. Пре малтерисања зид очистити и испрскати цементним млеком Први слој, подлогу извести у продужном малтеру д=2цм, по завршетку га нарезати ради лакшег пријањања другог слоја. Потом нанети други слој са ситним ичистим песком. Омалтерисане површине морају бити равне и и глатке, без прелома и таласа , а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до "прегоревања" Обрачун по m2 | m2 | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ИЗОЛАТЕРСКИРАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка материјала и извођење двоструког премаза хидрофобним материјалом цала површине зида који се заштићује од влаге. Обухваћена је набавка материјала типа "teksaspenetrat ТPBБ-4ms, "ЕCО impragnir S Hemieko" или одговарајуће и извођење двоструког премаза према упутству произвођача. Очишћење фуге између опека испунити хидрофобном експандирајућом масом. Обрачун по m2 | m2 | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | СТОЛАРСКИ РАДОВИ- PVC СТОЛАРИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Набавка и уградња дрвених врата,која су фабрички финално обојена белом бојом. Крила врата се израђују од сачастог панела d=42 mm.Штокове урадити од пуног чамованог дрвета ширине зида. Крила се каче на три вијане шарке. На вратима уградити ваљкасте розете и кваку. Цена садржи све потребне везане и спољне елементе неопходне за стабилну и трајну уградњу и све материјале за дихтовање зазора. Врата су снабдевена квалитетним оковом. Димензије 80/200 Обрачун по комаду | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | MOЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Скидање боје са унутрашњих врата хемијским путем и феном. Поступак понављати до потпуног скидања свих слојева старе боје. Потребно је то радити пажљиво да се не оштете ивице и профилација врата. дим врата 110/ 220, са стоком сирине 45 цм ком 3 дим врата 90/ 200, са стоком сирине 45цм ком 1 дим врата 80/ 200, са стоком сирине 45цм ком 4 дим врата 70/ 200, са стоком сирине 45цм ком 1 обрачун по m2 развијене ширине 1,10*2,20*2*3=14,52 0,9*2,00*2=3,60 0,8*2,00*4=6,40 0,7*2=1,4 0,45(2,20*2+1,00)*3=7,29 0,45(2,00*2+0,8)*6=12,96 укупно 45,36 | m2 | 46,18 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Бојење постојећих врата са којих је скинута боја пре бојења дрво брусити , очистити и нанети подлогу, потом нанети фирнајс са додатком уљане боје.Извршити гитовање, брушење и нанети основни слој уљане боје после сушења избрусити , гитом поправити по потреби и бојити емајл лаком. Бојење је у два тона Обрачун по m2 површине. | m2 | 46,18 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Набавка материјала и бојење унутрашњих зидова и плафона полудисперзионом бојом у два слоја. Претходно урадити глетовање старих зидова и плафона дисперзионим китом, површине избрусити и извршити импрегнацију . Зидови и плафони морају бити потпуно равни и глатки. Боја и тон по избору инвеститора, бојење у два тона. Обрачун по м2 плафони 319,59 зидови(39,80+48,00+57,33+70,81+72,67)*3,35=979,40 санитарни чвор (15,90+1,80+2,94+11,40+9,87+9,60)*1,30=54,39 трпезарија (33,59+12,56)*3,00=138,45 укупно 319,59+979,40+54,39+138,46=1491,83m2 | m2 | 1491,83 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Бојење уљаном лак бојом металне ограде терасе, металне капије и металне ограде на улазу у објекат са претходним предрадњама (скидање рђе бојење основном бојом) и лакирање уљаном бојом . обрачун по m2 (8,80+5,00)*1,00+1,10*2*1,5+1,55*2,20=13,80m 13,80+3,30+3,41=20,51 | m2 | 20,51 |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Бојење уљаном лак бојом ливених радијатора специјалном бојом за радијаторе. Обрачун поm2 | m2 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Чишћење подлоге за постављање пода, после скидања постојећег винила у плочицама. Подлогу очистити од свих заостатака, креча, гипса и малтера и по потреби очистити одговарајућим разређивачем или водом. Потом извршити изравњање подлоге масом за изравњање тако да чврсто и трајно веже за подлогу. Нанета маса мора да има потребну отпорност на притисак. Подлогу брусити да постане потпуно глатка и равна. Обрачун по m2 | m2 | 70,81 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Набавка и монтажа хомогене винил подне облоге дебљине мин 2мм у ролни сирине 2,0mса следећим техничким карактеристикама Тежина макс 3300 гр/ m2, погодан за употребу столица са точковима, IQ PUR заштита против хабања, мрља и прљавштине, постојаност боја мин 6 према ISO 105-B02 , анти бактеријски иантиалергијски, спорогоривост Bfl-sl према ISO 13501-1, антистатик, Винил под треба да задовољава стандарде ISO 9001 и 14 001. Обрачун по m2. | m2 | 70,81 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Набавка и постављање ПВЦ холкер заобљене лајсне по ободним зидовима . Постављање специјалним лепком. Обрачун по m1 58,30-1,0*3-0,8*6=50,50 | m1 | 112,82 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Постављање Tarket Salsa hrast select паркета “ или одговарајућег „ од вишеслојног дрвета. Завршни слој је од храстовине а боју и тон бира инвеститор. Постојећи паркет нивелисати , поставити подлогу од филца. (таркофлекс подлога WE 3 mm) Паркет мора бити у три слоја, дебљина 14 mm, прва класа Лакиран protekoсјајним лаком. Постављање паркета је сувомонтажно Паркет има гаранцију 30 година. Обрачун по m2 39,80+48,00+57,33+72,62=217,75 | m2 | 217,75 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Постављање одговарајуће дрвене лајсне ширине 10 cm по обиму уз зидове где је паркет лајсна 60mm/23mm са копчама за постављање уз зид, тип лајсне омогућава постављање каблова поред зида, уз лајсну Обрачун по м1 25,78+29,50+30,80+34,51-1,0*3-0,8*6=112,82 | m1 | 112,82 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Постављање зидних керамичких плочица у лепку. Плочице I класе лепити у слогу фуга на фугу. Постављене плоцице морају бити равне и вертикалне. Плоцице фуговати и очистити пиљевином. Обрачун по m2 (16,30+5,77+7,69+1,20*10)*1,50=62,64 | m2 | 62,64 |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Постављање свих подних керамичарских плочица заједно са малтером фуга на фугу. Плочице се постављају у паду према подној решетки. Обрачун по m2 15,90+1,80+2,94=20,64 | m2 | 20,64 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ГИПСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Израда лаке преграде од гипс картонских плоча на алуминијумској подконструкцији. Облагање урадити гипс картонским плочама ГКФ 12,5мм. Саставе урадити бандаж тракамаи глет масом. Маска за заштиту радијатора. Обрачун по m2 | m2 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Постављање нових гипсаних спуштених плафона Замена растер плоча 60/60 које су оштећене на постојећој алуминијумској подконструкцији . Саставе урадити бандаж тракама и глет масом. Обрачун по m2 | m2 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Набавка и монтажа ПВЦ канализационе цеви за прикључење новог умиваоника за децу Ø 50 Обрачун по m1 | m1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Набавка и монтажа ПВЦ канализационе цеви за нове подне решетке Ø 75 Обрачун по m1 | m1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Набавка и монтажа хромираног подног сливника Ø 75 у санитарном чвору за особље Обрачун по комаду | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Набавка и монтажа ПВЦ пластичне водоводне цеви за прикључење новог умиваоника Обрачун по m1 | m1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10.5 | Набавка и монтажа нових WC шоља за децу са комплетним сифонима и водокотлићима и потребним прибором, даском вентилима за сваки WC Обрачун по комаду | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10.6 | Набавка и монтажа кадице за купање беба из јаслица са комплетним прибором Обрачун по комаду | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10.7 | Набавка и монтажа дечијих умиваоника са комплетним сифонима ,вентилима, хромираним посудама за сапун. Такође поставити комплет хромиране куке за пешкире, посуде за течни сапун, квалитетне полице (хромиране) и огледала изнад умиваоника Обрачун по комаду | ком | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 10.8 | Набавка и монтажа новеWC шоље са комплетним сифонима, водокотлићем и потребним прибором, даском и вентилом | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10.9 | Набавка и монтажа керамичког умиваоника са комплетним сифонима, вентилима, хромираним посудама за сапун. Такође поставити комплет хромиране куке за пешкире, посуде за течни сапун, квалитетне полице (хромиране) и огледалом изнад умиваоника Обрачун по комаду | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПДВ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 9. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колони 10. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Извођење радова на дечијем вртићу „Полетарац“, бр. 10/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке Извођење радова на дечијем вртићу „Полетарац“, бр. 10/2017, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

(ОБРАЗАЦ 6)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке Извођење радова на дечијем вртићу „Полетарац“,број 10/2017, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 7)

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Потврђујем да је дана ___________________2017. године, од стране понуђача предузећа______________________________________________

извршен обилазак локације  ради учешћа у поступку јавне набавке радова:

Извођење радова на дечијем вртићу „Полетарац“

Обилазак локације извршили су овлашћени представници понуђача:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Датум:    ________ 2017.године                     М.П		        За Наручиоца

____________________________

НАПОМЕНА: ова потврда се прилаже уз понуду.

VI МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ДЕЧИЈЕМ ВРТИЋУ «ПОЛЕТАРАЦ» У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ «ДРАГОЉУБ УДИЦКИ»

Закључен између:

Наручиоца Предшколска установа „Драгољуб Удицки“ Кикинда са седиштем у Кикинди улица Доситејева 43, ПИБ:101079643  Матични број: 08021023 Број рачуна: 840-713761-23 Назив банке:Управа за јавна плаћања, Телефон:0230/422-530 Телефакс:0230/422-530 кога заступа Владимир Радловић вд  директор  (у даљем тексту: Наручилац)

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(удаљем тексту: …...............),

Основ уговора:

ЈН Број: 10/2017

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

Уговорне стране констатују:

Члан 1.

- да је Наручилацу складу са Законом о јавним набавкама, на основу конкурсне документације за набавку радова "Извођење радова на дечијем вртићу „Полетарац“ у Предшколској установи „Драгољуб Удицки“ , спровео поступак јавне набавке мале вредности, број 10/2017

- да је Понуђач дана.......................... доставио понуду, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;

- да понуда Понуђача у потпуности одговара конкурсној документацији, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;

- да је Наручилацу складу са Законом, на основу Понуде Понуђача изабрао, .........................................за "Извођење радова на дечијем вртићу „Полетарац“ у Предшколској установи „Драгољуб Удицки“.

Предмет уговора:

Члан 2.

Предмет уговора је извођење радова на дечијем вртићу „Полетарац“ у Предшколској установи „Драгољуб Удицки“ у Кикинди, улица Ђуре Јакшића број 133. а која је у саставу  Предшколске установе „Драгољуб Удицки“у Кикинди.

Дечији вртић „Полетарац“ се налази на парцели број 942/2 к.о. Кикинда.

Радови из тачке 1. овог Уговора, произлазе из:

- Предмера радова Предшколске установе „Драгољуб Удицки“ Кикинда који је саставни део конкурсне документације за јавну набавку број 10/2017 од 05.07.2017.године и

- Понуде извођача радова број.......................од........................године која чини саставни део јавне набавке број 10/2017.

Радови ће се изводити у свему према предмеру радова, техничкој документацији и понуди извођача број__________ од ________2017.године, у складу са важећим прописима, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за радове на овим објектима (даље: објекат)

Цена:

Члан 3.

Уговорена вредност за наведене радове према понуди број............. од........................... године износи без ПДВ-а...............................динара односно са ПДВ-ом................................ динара.

За свако одступање од предмера радова који је саставни део конкурсне документације и понуде број...................................од...................године извођач мора имати писмену сагласност наручиоца посла.

Извођач не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без такве сагласности.

Рокови:

Члан 4.

Извођач се обавезује да отпочне са описаним радовима из понуде број..........................од..........................године одмах по потписивању уговора, у свему према динамици наручиоца радова и да исте заврши најкасније у року од 30 дана од дана увођења у посао.

Обавеза наручиоца и извођача и плаћање:

Члан 5.

Наручилац се обавезује да обезбеди несметан почетак уговорених радова.

Обрачун и цена

Члан 6.

Вредност изведених радова ће се обрачунати по завршетку радова из овог Уговора према понуди број.......................... од.........................године и сачиниће се записник о примопредаји изведених радова, комисијски коју чине представници извођача и наручиоца радова.

Члан 7.

Наручилац радова се обавезује да одмах од дана закључења овог уговора , а пре почетка извођења радова преда извођачу предмер радова и одлуку о именовању надзорног органа.

Извођач је дужан да по пријему предмера радова у року од 2 дана изврши његов преглед и укаже наручиоцу на евентуалне недостатке у делу који се односи на радове који су предмет овог уговора, а  ако нема недостатака, да потпише предмер и тиме да своју сагласност са предмером.

Члан 8.

Надзорни орган  је овлашћен да у име наручиоца издаје налоге и ставља примедбе извођачу радова који се имају уписивати у грађевински дневник.

Извођач је дужан да поступи по примедбама и налозима надзорног органа и да о свом трошку отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене основане примедбе. Основаним примедбама се сматрају примедбе које се односе на одступање у изградњи објекта у односу на уговорено.

Наручилац има право да у току извођења радова замени лице које је одредио да обавља послове стручног надзорног органа о чему је дужан да обавести извођача радова без одлагања односно првог наредног дана од дана промене надзорног органа.

Члан 9.

Извођач радова је дужан да:

- решењем одреди одговорног извођача из реда лица која испуњавају услове за одговорног извођача радова и да о томе обавести наручиоца у року од 2 дана од дана закључења уговора,

- писаним путем упозори наручиоца , а по потреби и надзорни орган о недостацима у предмеру радова и о наступању непредвиђених околности које су од утицаја на извођење радова и примену техничке документације,

- изведе радове савесно , по правилима струке у складу са овим уговором и предмером радова,

- приликом извођења радова одступи од премера , ако то наручилац писано захтева или надзорни орган изда такав налог уписом у грађевински дневник , осим ако би одступањем изложио себе грађанско правној или казнено правној одговорности,

- обезбеди градилиште и предузме све потребне мере заштите на раду као и заштиту од пожара, укључујући и заштиту трећих лица од опасности проузроковања штете,

- да редовно води грађевинску књигу и грађевински дневник,

- по извршењу радова уклони сав отпадни материјал /шут и др/ који је настао као последица извођења радова и да објекте урађене у складу са овим уговором преда наручиоцу.

Члан 10.

Одговорни извођач је дужан да:

- се стара да се радови изводе према предмеру радова и документацији у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета прописаним за поједине врсте радова, инсталација и опреме,

- да обезбеди сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине (суседних објеката и саобраћајница),

- обезбеди доказ о квалитету извршених радова , односно уграђеног материјала,

- да се стара да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу,

- обезбеди објекте и околину у случају прекида радова.

Члан 11.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у целости у року од 30 дана од дана увођења у посао. Дан увеођења у посао је први дан по потписивању уговора

Дан увођења у посао има се констатовати у грађевинском дневнику.

Ако извођач радова својом кривицом не изврши уговорене радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну за сваки календарски дан закашњења и то у висини од 1% од вредности уговорених радова.

Уговорну казну из става 1. овог члана Извођач радова ће платити по извршеном коначном обрачуну.

Члан 12.

Примо-предаја извршених радова обавиће се комисијски о чему ће се сачинити записник који сачињавају Комисије извођача и наручиоца.

Члан 13.

За изведене радове Извођач даје гаранцију од 5 година рачунајући почетак гаранције дан примопредаје радова.

Члан 14.

Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у свему према правилима струке а за сваки пропуст у изведеним радовима се обавезује да без накнаде исте отклони.

Члан 15.

Извођач  радова је дужан да за извршиоце радова обезбеди све безбедносне мере заштите здравља и заштите од пожара.

Члан 16.

Обе уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове ако настану у току извођења радова настојати да их реше споразумно.

У случају да до споразума не дође уговара се надлежност привредног суда у Зрењанину.

Члан 17.

Саставни део овог Уговора је Предмер радова наручиоца посла који је саставни део конкурсне документације и Понуда број................. од ....................године Извођача радова.

Члан 18.

За све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе ЗОО.

Члан 19.

Овај Уговор је закључен када га потпишу овлашћена лица Наручиоца и Извођача радова.

Уговор је сачињен у четири примерка од којих свака страна добија по 2.

Уговорне стране су уговор прочитале, разумеле га и у знак прихватања га потписују.

Извођач радова					Наручилац посла

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу:Предшколска установа „Драгољуб Удицки“, Доситејева број 43, 23300 Кикинда, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – Извођење радова на дечијем вртићу „Полетарац“, ЈН бр.10/2017- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 13.07.2017.  до 10 часова.

Отварање је одмах, 15 минута након истека рока за подношење понуда (10:15h).

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац структуре понуђене цене (Образац 2);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;

- Модел уговора;

- Образац потврде о обиласку локације

3. ПАРТИЈЕ

Набавка није обликована по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Предшколска установа „Драгољуб Удицки“, Доситејева број 43, 23300 Кикинда,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радовa – Извођење радова на дечијем вртићу „Полетарац“, ЈН бр.10/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радовa – Извођење радова на дечијем вртићу „Полетарац, ЈН бр.10/2017- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радовa – Извођење радова на дечијем вртићу „Полетарац, ЈН бр.10/2017- НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радовa –  Извођење радова на дечијем вртићу „Полетарац, ЈН бр.10 /2017. - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу V ове конкурсне документације).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћење се врши уплатом на рачун понуђача.

Плаћање се врши  45 дана од дана достављања документа (фактуре) којом је потврђено извођење радова.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за извршене радове – пет година  од дана завршетка радова.

9.3. Захтев у погледу рока извођења радова

Рок за извођење радова је 30 календарских дана од дана увођења у посао.

Место извођења радова – Извођење радова на дечијем вртићу „Полетарац“  Ђуре Јакшића 133, 23300 Кикинда

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке, испорука и сви додатни трошкови.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА

Не постоји таква документација.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: Предшколска установа „Драгољуб Удицки“, Доситејева 43, 23300 Кикинда или путем email-a: dudicki@predskolskakikinda.edu.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.10/2017. ”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail dudicki@predskolskakikinda.edu.rs или препорученом пошиљком са повратницом  на адресу наручиоца.Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; ............... [навести назив наручиоца]; јавна набавка ЈН .... [навести редни број јавне набавкe;.

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.